## 进水水质
| 进料 | 结晶母液 |  | TDS | 氯化钠溶液密度 | 硫酸钠溶液密度
流量m3/h | 33.9907 | 5.2956 |  | 0 | 1 | 1
密度kg/m3 | 1158 | 1216 | 密度通过得到的TDS到密度估算网站获取 | 10000 | 1 | 1.006
质量kg/h | 39361.1972 | 6439.4407 |  | 20000 | 1.01 | 1.013
TDS mg/L | 218287.571 | 370882.5233 |  | 40000 | 1.02 | 1.033
SO42- mg/L | 115562.655 | 67605.6338 |  | 60000 | 1.035 | 1.052
Cl- mg/L | 18908.5105 | 117828.1781 |  | 80000 | 1.052 | 1.07
Ca2+ mg/L | 0 | 0 |  | 100000 | 1.067 | 1.089
Mg2+ mg/L | 0 | 0 |  | 120000 | 1.086 | 1.108
Na+ mg/L | 68418.4255 | 110631.6762 |  | 140000 | 1.097 | 1.128
HCO3- mg/L | 229 | 1427.0639 |  | 160000 | 1.111 | 1.148
NO3- mg/L | 97.121 | 605.2309 |  | 180000 | 1.127 | 1.168
氨氮 mg/L | 8.5466 | 53.2603
总硅 mg/L | 185.25 | 1154.4261
COD mg/L | 1060.371 | 6607.9353

## 系数设定表
硫酸钠等级 | 二类合格品
类 | 蒸发结晶经验值 |  | 结晶母液浓缩倍数
2 | 1.03 | Na2SO4 | COD设定值 | COD最大值 | COD | 结晶浓缩倍数
等品 | 硫酸钠纯度 | 10 | 18000 | 18000 | 6607.9353 | 17.4844
2 | 0.97 | NaCl | 总硅设定值 | 总硅最大值 | 总硅 | 结晶浓缩倍数
| 氯化钠含量 | 19.4168 | 2000 | 1500 | 1154.4261 | 11.1201
| 0.09 |  | 碳酸根设定值 | 碳酸根最大值 | 碳酸根 | 结晶浓缩倍数
| 结晶盐经验值 |  | 6000 | 6000 | 1427.0639 | 26.9869
| 1.0021 |  | NaCl设定值 | NaCl最大值 | NaCl | 结晶浓缩倍数
| 钠离子经验值 |  | 20 | 20 | 19.4168 | 6.4187
| 1.017 |  | Na2SO4设定值 | Na2SO4最小值 | Na2SO4
| 冷凝水携带离子率 |  |  | 20 | 10
| 0.00016581 |  |  |  |  | 结晶浓缩倍数选取最小值
6.4187

## 硫酸钠蒸发结晶水质估算表
| 进水 | 硫酸钠母液 | 冷凝液 | 硫酸钠结晶盐 | 损失水量
流量m3/h | 33.9907 | 5.2956 | 27.4778 |  | 1.2173 | GB/T 6009-2014 | 二类合格品
密度kg/m3 | 1158 | 1216 | 1000 |  |  | 硫酸钠 w% | 97
质量kg/h | 39361.1972 | 6439.4407 | 27477.7517 | 5444.0048 |  | 水不溶物 w% | 0.2
TDS mg/L | 218287.571 | 370882.5233 | 36.1937 |  |  | 钙和镁 w% | 0.40
SO42- mg/L | 115562.655 | 67605.6338 | 19.1612 |  |  | 钙 w% | -
CL- mg/L | 18908.5105 | 117828.1781 | 3.1352 |  |  | 镁 w% | -
Ca2+ mg/L | 0 | 0 | 0 |  |  | 氯化物 w% | 0.7
Mg2+ mg/L | 0 | 0 | 0 |  |  | 铁 w% | 0.040
Na+ mg/L | 68418.4255 | 110631.6762 | 11.3443 |  |  | 水分 w% | 1.0
HCO3- mg/L | 229 | 1427.0639 | 0.03797 |  |  | 白度（R457）% | -
NO3- mg/L | 97.121 | 605.2309 | 0.016103 |  |  | PH（50 g/L水溶液，25 ℃） | -
氨氮 mg/L | 8.5466 | 53.2603 | 0.0014171
总硅 mg/L | 185.25 | 1154.4261 | 0.030716
COD mg/L | 1060.371 | 6607.9353 | 0.17582